医疗设备采购

比

选

文

件

招标编号：XEYYLSB2022-02
采购人：成都市新都区第二人民医院

 二○二二年十二月九日

    医疗设备比选采购投标文件格式

封面：成都市新都区第二人民医院医疗设备比选采购投标文件，投标包数，投标单位名称，投标联系人姓名及联系方式，投标时间。

投标文件目录，并标注对应页码。
《成都市新都区第二人民医院医疗设备比选采购投标报价表》一份。
销售企业的医疗器械经营企业许可证、营业执照复印件各一份。
销售企业授权负责业务联系的法人代表委托授权书，被委托人的身份证复印件。
生产企业的医疗器械生产企业许可证、营业执照复印件各一份。
产品的医疗器械产品注册证、注册登记表复印件各一份。
销售企业认为需要提供的其它资料。
以上资料如为复印件的，请使用A4纸复印，同时加盖销售企业原印章，并按上述要求的顺序进行装订，密封后送交医院设备科，封面注明投标单位名称。公司应保证所提供资料均真实、准确。
强脉冲光治疗仪探头配件参数

配件名称：RS560治疗头（机型：QUEEN-93（武汉奇致））
1、强脉冲光源：560-1200nm

2、脉冲方式：独立可调多脉冲技术；脉冲次数：2-3个脉冲；子脉宽：2-8ms脉宽调节步长0.1ms；脉冲延迟：5-145ms

3、冷却：0℃，内冷却光导晶体直接耦合；

4、重复频率：0.5Hz；

5、光斑面积：8×34mm2

成都市新都区第二人民医院

医疗设备比选采购投标报价表

比选采购项目名称：成都市新都区第二人民医院医疗设备采购XEYYLSB2022-02
	序号
	  设 备

名 称
	规格型号
	生产厂家
	  注册证号
	单价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	


注：

1、本报价为最终报价，我院将不再另行组织议价。
评审办法
1、本项目评标方法为：价格竞标法（最低价者中标）。

2、采用现场开标，各竞标人现场确认各自报价。
3、评标组评标后，公布候选供应商排序及评标结果。



