附件1

技术要求及商务要求

一、产品购置清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 最高限价（元） |
| 1 | 2+3插座 | 86型；16A | 个 | 8.5 |
| 2 | AB胶 | 10g | 支 | 8 |
| 3 | BV线 | 4平方；硬线 | 米 | 4 |
| 4 | BV线 | 16平方；硬线 | 米 | 15.5 |
| 5 | LED灯 | 5W 车丝 | 个 | 8 |
| 6 | LED灯 | 300\*1200(58W) | 个 | 118 |
| 7 | LED灯 | 600\*600(48W) | 个 | 61.5 |
| 8 | LED灯 | 300\*300/24W | 个 | 52 |
| 9 | LED灯 | 5W 挂丝 | 个 | 9.5 |
| 10 | PPR管 | 外径40；4米/根 | 根 | 50 |
| 11 | PVC内丝弯头 | 内径20 | 个 | 9.5 |
| 12 | PVC内丝弯头 | 内径25 | 个 | 10.5 |
| 13 | PVC三通 | 内径50 | 个 | 12.5 |
| 14 | PVC外丝直接 | 外丝外径20 | 个 | 9.5 |
| 15 | PVC外丝直接 | 外丝外径25 | 个 | 10.5 |
| 16 | PVC外丝直接 | 外丝外径40 | 个 | 11.5 |
| 17 | PVC弯头 | 内径20 | 个 | 0.5 |
| 18 | PVC弯头 | 内径25 | 个 | 0.5 |
| 19 | PVC直接 | 内径20 | 个 | 0.5 |
| 20 | PVC直接 | 内径25 | 个 | 0.5 |
| 21 | 安全出口指示牌 | 单面正向；325\*136mm | 个 | 17.5 |
| 22 | 白炽灯 | 丝口5W | 个 | 5 |
| 23 | 白炽灯 | 挂口5W | 个 | 5 |
| 24 | 编织袋 | 50\*80cm | 条 | 0.5 |
| 25 | 波纹管 | 内径20外径25 | 根 | 4.5 |
| 26 | 玻璃胶 | 300ml | 瓶 | 20 |
| 27 | 厕所门底座 | 高10cm | 个 | 24.5 |
| 28 | 厕所门锁 | 孔距110 | 把 | 25.5 |
| 29 | 插销 | 8寸200mm | 付 | 3 |
| 30 | 抽屉把手 | 孔距65mm | 个 | 5 |
| 31 | 窗帘挂钩 | S钩200支/包 | 包 | 34 |
| 32 | 瓷白胶 | 310ml | 筒 | 18.5 |
| 33 | 瓷灯头 | E27螺口 | 个 | 9.5 |
| 34 | 瓷砖切割片 | 外径105mm孔径20mm | 片 | 15.5 |
| 35 | 大抽纸盒 | 挂壁式26\*20.5cm | 个 | 17 |
| 36 | 地插盖板 | 120型 | 个 | 10 |
| 37 | 灯泡 | 18W | 个 | 14 |
| 38 | 灯头 | 挂扣 | 个 | 2 |
| 39 | 灯头 | 车丝 | 个 | 2 |
| 40 | 底座 | 花洒底座；免打孔 | 个 | 7 |
| 41 | 电表 | 40A | 个 | 33 |
| 42 | 电磁阀 | DC24V；流量孔径25mm | 个 | 65 |
| 43 | 电工胶布 | 10米/卷 | 个 | 3 |
| 44 | 电焊焊把钳 | 1000A | 个 | 47.5 |
| 45 | 电梯电话 | 四线制NKT12(1-1)A | 个 | 240 |
| 46 | 电筒 | 充电款 | 个 | 43 |
| 47 | 铜芯护套线 | RVV2.5平方；2芯软线 | 米 | 6 |
| 48 | 垫圈 | M8\*18\*1.5 | 个 | 0.15 |
| 49 | 堵漏剂 | 2KG | 包 | 25.5 |
| 50 | 多用插板（大） | 3m线；6位插孔 | 个 | 63 |
| 51 | 多用插板（无线） | 3位插孔 | 个 | 22.5 |
| 52 | 多用插板（小） | 1.8m线；3位插孔 | 个 | 33 |
| 53 | 防火门锁 | 单开 | 把 | 35.5 |
| 54 | 防火门锁芯 | 单开30mm | 个 | 9.5 |
| 55 | 防汛沙袋 | 30\*70cm | 条 | 3.8 |
| 56 | 感应灯 | 12W；感应+应急；IP65防水 | 个 | 78 |
| 57 | 感应水龙头 | 直流控制器航空插 | 套 | 78.5 |
| 58 | 挂锁 | 32mm铜芯 | 把 | 6.5 |
| 59 | 哈夫节三通 | PPR增接口；丝口40mm | 个 | 20.5 |
| 60 | 合页 | 厕所门左外开/右内 | 付 | 24.3 |
| 61 | 弧形线槽 | 内宽23mm内高10.5mm | 米 | 8.2 |
| 62 | 花洒 | 带开关 | 套 | 37 |
| 63 | 花洒 | 软管花洒 | 套 | 22.5 |
| 64 | 花洒 | 圆盘花洒 | 个 | 46.5 |
| 65 | 滑槽（键盘） | 27mm宽\*350mm长 | 付 | 22 |
| 66 | 滑槽（键盘） | 35mm宽\*350mm长 | 付 | 25.5 |
| 67 | 滑轨 | 抽屉滑轨不锈钢35mm宽\*250mm长 | 付 | 22 |
| 68 | 滑轮 | 万向2寸 | 个 | 23 |
| 69 | 加长伸缩节 | PVC110型 | 个 | 15.5 |
| 70 | 生料带 | 20米/圈 | 圈 | 28 |
| 71 | 胶水 | 150ml/瓶 | 瓶 | 8 |
| 72 | 脚踏阀 | 大体6分进水口，总高11.2cm，进水口2.5cm | 个 | 68 |
| 73 | 接头 | 消防栓接头 KY65管牙（2.5寸） | 支 | 39 |
| 74 | 截止阀 | 铜体DN25 | 个 | 36.5 |
| 75 | 金属软管 | 4分接口1米长 | 根 | 10 |
| 76 | 绝缘橡胶手套 | 12KV | 双 | 40 |
| 77 | 开关 | 86型两开双控 | 个 | 56 |
| 78 | 开关 | 86型三开双控 | 个 | 33.5 |
| 79 | 开口鼻子 | 100A | 个 | 2 |
| 80 | 烤灯灯头 | E27螺口带开关 | 个 | 9.5 |
| 81 | 空调机房灯 | 吸顶灯30w直径30cm | 个 | 30.5 |
| 82 | 空调积水盘 | 长宽高81.5\*33\*3.5cm；带3米水管 | 套 | 35 |
| 83 | 空气开关 | 2P 63A | 个 | 19 |
| 84 | 空气开关 | 2P40A | 个 | 16.5 |
| 85 | 空气开关 | 4P40A | 个 | 32 |
| 86 | 空气开关 | 3P100A | 个 | 55.5 |
| 87 | 空气开关 | 1P100A | 个 | 25 |
| 88 | 空气开关（断路器） | 3P16A | 个 | 48 |
| 89 | 垃圾桶 | 塑料60L带盖 | 个 | 95 |
| 90 | 拉铆钉 | M5\*30mm（200支/盒） | 盒 | 28.5 |
| 91 | 漏电开关 | 2P63A | 个 | 70 |
| 92 | 螺杆 | M6\*40 | 颗 | 0.25 |
| 93 | 螺丝 | 铁膨胀M6\*80 | 根 | 0.6 |
| 94 | 铝合金窗户锁 | 50型右执手 | 个 | 37 |
| 95 | 马桶盖套件 | 每套一对盖板一对螺栓QQ脚 | 套 | 15.5 |
| 96 | 铆钉 | M3.2\*11（200支/盒） | 盒 | 32 |
| 97 | 铆钉（大） | M4\*14（200支/盒） | 盒 | 30 |
| 98 | 门锁 | 110型配40mm锁舌 | 套 | 43.5 |
| 99 | 免钉胶 | 330ml | 瓶 | 24.5 |
| 100 | 明线盒 | 86型 | 个 | 4 |
| 101 | 木螺钉 | M4\*30mm（200支/盒） | 盒 | 19 |
| 102 | 木螺钉 | M4\*50mm（200支/盒） | 盒 | 21 |
| 103 | 木门锁 | 小50锁体；中间距50mm锁边距40mm | 套 | 38.5 |
| 104 | 喷漆 | 400ml | 瓶 | 8.5 |
| 105 | 平板车 | 50cm宽\*70cm长 | 辆 | 85 |
| 106 | 墙壁开孔器 | 32mm | 套 | 16.5 |
| 107 | 撬棍 | 合金1.2m长 | 根 | 105 |
| 108 | 球阀 | 铜体DN25 | 个 | 20 |
| 109 | 热熔胶棒 | 11mm | 根 | 1 |
| 110 | 热熔胶枪 | 200W | 把 | 110 |
| 111 | 三孔插座 | 16A | 个 | 14.5 |
| 112 | 三通 | PPR20 | 个 | 2 |
| 113 | 三通 | PPR25 | 个 | 3 |
| 114 | 三通 | PPR40 | 个 | 4 |
| 115 | 三相插头 | 32A | 个 | 5 |
| 116 | 声控开关 | 86型 | 个 | 22 |
| 117 | 十字批头短 | 50mm | 根 | 8.5 |
| 118 | 十字排头长 | 100mm | 根 | 10.5 |
| 119 | 时控开关 | KG316T 220V | 个 | 50 |
| 120 | 疏通器钢鞭 | 直径10MM；3米长 | 根 | 44 |
| 121 | 疏通器钢鞭 | 直径10MM；2米长 | 根 | 35 |
| 122 | 双盆下水管 | 双槽；尾管100CM；带钢头提篮 | 套 | 48 |
| 123 | 双色线 | 2.5平方；软线 | 米 | 4 |
| 124 | 水管 | 25mm洗衣机进水口；1.5m | 米 | 42.5 |
| 125 | 水龙头（短） | 不锈钢9.7CM长；4分接口 | 个 | 25 |
| 126 | 水龙头（特长） | 不锈钢18CM长可入墙9CM；4分接口 | 个 | 33 |
| 127 | 水龙头（弯头） | 不锈钢240mm高 | 个 | 33.5 |
| 128 | 锁扣 | 2寸；长73mm左右 | 个 | 1 |
| 129 | 锁芯 | 全铜70mm（35mm+35mm） | 个 | 13 |
| 130 | 铁铲 | 平头铲 | 把 | 23 |
| 131 | 筒灯 | 15W；开孔12cm | 盏 | 12 |
| 132 | 外丝 | PPR；外丝外径40mm | 个 | 10 |
| 133 | 弯头 | PPR40 | 个 | 1.5 |
| 134 | 弯头 | PPR20 | 个 | 1 |
| 135 | 吸顶灯 | LED18W;26cm | 盏 | 37 |
| 136 | 洗手池电池阀 | 直流；航空插 | 个 | 65 |
| 137 | 线管 | PVC25mm | 米 | 2.5 |
| 138 | 线管卡 | 塑料直径16mm；200粒/包 | 包 | 17 |
| 139 | 线管卡 | 塑料直径20mm；200粒/包 | 包 | 23 |
| 140 | 橡胶静音轮 | 6寸带刹车万向 | 个 | 56 |
| 141 | 遥控器 | 自动门遥控 | 个 | 82 |
| 142 | 雨鞋 | 橡胶；长筒 | 双 | 25.5 |
| 143 | 圆头螺栓 | M6\*40 | 个 | 0.2 |
| 144 | 扎带 | 小4\*200；500条/袋 | 袋 | 12 |
| 145 | 扎带 | 大4\*300；500条/袋 | 袋 | 15 |
| 146 | 粘胶带 | 60\*150cm | 卷 | 7 |
| 147 | 执手锁（假面门） | 断桥门185型；不带锁芯 | 个 | 77 |
| 148 | 直接 | PPR20 | 个 | 2 |
| 149 | 直接 | PPR25 | 个 | 2 |
| 150 | 直接 | PPR40 | 个 | 2.5 |
| 151 | 轴承 | 外径28mm内孔12mm厚度8mm | 个 | 4.5 |
| 152 | 自攻螺钉 | M3.5\*30；290支/斤 | 斤 | 5 |
| 153 | 钻头 | 6mm | 根 | 5.5 |
| 154 | 钻头 | 8mm | 根 | 5.5 |
| 155 | 钻头 | 10mm | 根 | 5.5 |
| 156 | 钻头 | 6mm瓷砖钻头 | 根 | 5.5 |
| 157 | 电线 | BV2.5平方 铜芯线 | 米 | 4 |
| 158 | 电线 | BV4平方 铜芯线 | 米 | 4.5 |
| 159 | 钻燕尾螺丝 | 沉头4.2\*19（100支/盒） | 盒 | 23 |
| 160 | 钻燕尾螺丝 | 沉头4.2\*50（100支/盒） | 盒 | 32 |
| 161 | 与本项目的相关其他未列明商品 | 以市场参考价为依据，且不得高于市场价 |

注：中标人在合同执行过程中，如因采购人新购同品目清单外物资，最终价格以采购人与中标人根据市场价格并结合中标折扣率据实结算。单价限价金额包括材料费、交通、安装调试费、税费等所需费用。

★二、质量要求

1.投标人须提供全新的产品 （含零部件、配件等） ，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.投标产品须符合已颁布的中国国家标准或行业的有关条款。投标人承担相应法律责任。

3.投标产品制造质量出现问题，投标人须负责三包（包修、包换、包退），费用由投标人自行承担。

4.货到现场后交付采购人使用前由于投标人运输、装卸、保管不当造成的质量问题，费用由投标人负担。

5.投标人须做好安全保障，供货期间所发生的所有安全事故均由投标人承担全部责任。（**投标人在投标文件中须针对此项单独提供承诺函，否则投标文件作无效处理）** 。

6.双方应根据本采购项目的特点，在不违背采购文件的要求、投标文件承诺的原则下，就具体条款进行修改和增减。

## 三、结算和供货期

（一）据实结算，按季度付款，自收到正规发票之日起15个工作日内付款。投标人的报价在本项目供货期内固定不变，投标人在投标时应综合考虑物价调整等政策及市场变化因素。如遇物价标准调整等政策及市场变化原因导致中标人运营成本增加，投标人应自行解决，采购人不承担任何与此相关的费用。

（二）供货期：合同签订后1年，如果合同期内采购金额达到预算金额的，该合同终止。

（二）交货期：中标人收到医院订货通知后3日之内送到医院指定地点。紧急情况2小时内送到医院指定地点。

## 四、验收、交付标准和方法

1.履约验收主体：成都市新都区第二人民医院。

2.履约验收时间：货物按照要求送达医院物资库房进行验收。按验收标准进行，验收合格方可入库，使用过程中若出现质量问题无条件退换。

3.验收组织方式：采购人自行验收。

4.履约验收程序：分批次验收 。

5.技术履约验收内容：按照本项目采购文件及中标人投标文件进行验收。

6.商务履约验收内容：按照本项目采购文件及中标人投标文件进行验收。

7.履约验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。

8.其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

## 五、质量保修范围和保修期

质保期为验收合格之日起1年，若产品厂家提供质保期超过1年时，以厂家质保期为准。质保期内出现任何质量问题，一律包退包换。

## 六、违约责任与解决争议的方法

 1.投标人交付的货物质量不符合规定的，投标人应向采购人支付该批次货物总价的5%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作投标人不能交付货物而违约，按本条款下述第2项规定由投标人偿付违约赔偿金给采购人。

2.投标人不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过十天，采购人有权终止合同，投标人则应按该批次货物总价的5%的款额向采购人偿付违约金。

3.投标人货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合合同规定标准的，则视为投标人没有按时和按质交货而违约，投标人须在10天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，投标人应另付合同总价的5%的违约金给采购人。

 4.投标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，投标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的5%向采购人支付违约金。

 5.投标人偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。 解决争议的方法 。

6.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由投标人承担。

 7.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人住所地人民法院提起诉讼以维护其合法权益。

## 七、包装方式及运输

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。