附件2：调研产品及要求

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 铭牌使用年限 | 单价 | 主要要求 | 医疗器械类设施设备须填写主要技术参数 | 是否有可选配功能及其价格 | 有无配套耗材及其价格 | 同一品牌不同规格型号优劣势对比 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSA | 台 | 1 |  |  |  |  | - 适用于对血管及非血管进行造影检查和介入治疗提供X射线透视、摄影和数字减影血管图像，满足心脏、神经、胸腹部、四肢等多领域临床需求。 - 二、临床应用功能：1.心血管介入。2.神经血管介入。3.外周血管介入。4.综合介入。 |  |  |  |  |  | 若同一品牌有不同规格型号请分别报价，并列出优劣势对比 |
| 高压注射器 | 套 | 1 |  |  |  |  | 双屏，操作间可调参数 |  |  |  |  |  |  |
| 医用X射线防护装置 （包含防护服收纳架） | 套 | 10 |  |  |  |  | 10套分体（含铅帽、防护铅眼镜、铅衣、铅裙、铅围脖），收纳架（收纳≥10套） |  |  |  |  |  |  |
| 除颤监护仪 | 套 | 1 |  |  |  |  | 除颤并带起搏功能 |  |  |  |  |  |  |
| 病人监护仪 | 套 | 1 |  |  |  |  | - 双屏，操作间可监控 - 常规心电监护功能：心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测； - 麻醉气体、呼气末二氧化碳监测 |  |  |  |  |  |  |
| 麻醉机 | 台 | 1 |  |  |  |  | 带压力控制和容积控制、废气装置 |  |  |  |  |  |  |
| 数字式十二道心电图机 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多道生理记录仪 | 套 | 1 |  |  |  |  | 诊断心率失常等，编辑报告，并打印 |  |  |  |  |  |  |
| 无磁转运床 | 套 | 1 |  |  |  |  | 用于DSA和磁共振转运患者 |  |  |  |  |  |  |
| 吸引器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 除湿机 | 台 | 1 |  |  |  |  | 符合介入手术室面积（211m³左右）除湿要求 |  |  |  |  |  |  |
| 温、湿度仪 | 支 |  |  |  |  |  | 各3支 |  |  |  |  |  |  |
| 壁挂式消毒机 | 台 | 3 |  |  |  |  | 1台符合介入手术室面积（211m³左右）消毒要求，另外两台需符合60m³面积消毒要求 。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒麻药品柜 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 药品柜 | 个 | 1 |  |  |  |  | 不锈钢、三开门、含配药台 |  |  |  |  |  |  |
| 治疗车 | 台 | 2 |  |  |  |  | 不锈钢 |  |  |  |  |  |  |
| 抢救车 | 台 | 1 |  |  |  |  | 不锈钢 |  |  |  |  |  |  |
| 操作台 | 台 | 1 |  |  |  |  | 不锈钢，1700mm*700mm*900mm |  |  |  |  |  |  |
| LED无影灯 | 台 | 1 |  |  |  |  | 双头 |  |  |  |  |  |  |
| 吊塔 |  | 1 |  |  |  |  | 双氧气、双负压、双空气、6个插座 |  |  |  |  |  |  |
| 双通道注射泵 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输液泵 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器械柜 | 台 | 3 |  |  |  |  | 不锈钢，长宽高为1100mm*500mm*2700mm |  |  |  |  |  |  |
| 洗手池 | 套 | 1 |  |  |  |  | 不锈钢，可同时容纳2人洗手 |  |  |  |  |  |  |
| 污物池 | 套 | 1 |  |  |  |  | 不锈钢两槽1800mm*640mm*800mm |  |  |  |  |  |  |
| 更衣柜 | 套 | 2 |  |  |  |  | 每柜容纳6人更衣要求 |  |  |  |  |  |  |
| 鞋柜 | 个 | 1 |  |  |  |  | 容纳12人 |  |  |  |  |  |  |
| 脚踏凳 | 个 | 1 |  |  |  |  | 2梯不锈钢 |  |  |  |  |  |  |
| 电脑桌椅 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电脑 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件柜 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 病历柜 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打印机 | 台 | 4 |  |  |  |  | 连供喷墨（或硒鼓） |  |  |  |  |  |  |
| 图文工作站 | 套 | 1 |  |  |  |  | 模块包含但不限于病例检索调阅模块；影像采集、传输、显示、处理模块；诊断报告模块；统计分析模块；数据管理模块 |  |  |  |  |  |  |
| 移动铅屏风 | 扇 | 1 |  |  |  |  | 3联，带观察窗 |  |  |  |  |  |  |
| 电控幕帘 |  | 1 |  |  |  |  | 1400mm*900mm |  |  |  |  |  |  |
| 辐射安全报警系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监控系统 | 套 | 1 |  |  |  |  | 带2个摄像头 |  |  |  |  |  |  |
| 介入室区域改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★ 医院要求：请供应商结合院方提出的设施设备及介入室区域改造等进行综合报价，报价需含上述清单中所有设施设备及介入室区域改造等的所有费用，实现安装完毕即可投入使用要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |