- 附件1

租赁设备报价清单

| 设备 类型 | 数量 | 核心技术参数 | 适用 场景 | 租赁 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通净饮一体机 | 9台 | 1. 出水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）；2. 具备冷热双温功能，热水温度≥95℃，冷水温度≤15℃；3. 内置多级过滤系统（含RO反渗透膜），过滤精度≥0.0001微米；4. 水箱容量≥40L，额定功率≤3kW；5. 配备防干烧、防漏电、防溢水三重安全保护 | 门诊候诊区、住院楼层、医生办公室 |  |
| 集中饮水单元 | 1台 | 1. 出水水质符合GB 5749-2022标准，支持多人同时取水；2. 水箱容量≥60L，额定功率≤5kW，热水出水量≥5L/min；3. 具备智能触控面板，显示水质TDS值、水温及滤芯寿命；4. 支持分时段加热控制，节能降耗；5. 食品级不锈钢材质，易清洁消毒 | 输液大厅、公共活动区域 |  |