- 附件2

- 易损件报价清单

- （不仅限于以下配件）（按单台配件计价）

| 序号 | 易损件名称 | 技术要求 | 单台配件单价（元） | 单台更换人工费（元） | 质保期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动阀 | 适配世纪丰源机型，DC12V，食品级密封材质 |  |  | ≥6 |
| 2 | 高低水位开关 | 精准控制水位，防水防腐蚀，含线路接头 |  |  | ≥6 |
| 3 | 蝶形配件 | 适配原有管路接口，密封性能达标 |  |  | ≥6 |
| 4 | 球阀 | 食品级不锈钢材质，耐高压，无渗漏 |  |  | ≥6 |
| 5 | 探针 | 水位检测精准，绝缘防护等级IP65 |  |  | ≥6 |
| 6 | 水流量传感器 | 测量精度±5%，适配设备水流范围 |  |  | ≥6 |
| 7 | 单向阀 | 防回水设计，耐压≥0.6MPa |  |  | ≥6 |
| 8 | 逆止阀 | 与单向阀配套使用，密封无泄漏 |  |  | ≥6 |
| 9 | 防干烧面板 | 程序匹配原有设备，显示清晰 |  |  | ≥6 |
| 10 | 防干烧控制盒 | 原厂兼容款，过温自动断电 |  |  | ≥12 |
| 11 | 控制主板 | 核心电路稳定，含系统调试服务 |  |  | ≥12 |
| 12 | 显示板 | 触控灵敏，显示功能完整，含校准服务 |  |  | ≥6 |
| 13 | 水箱 60L | 食品级304不锈钢，带保温层，无焊缝渗漏 |  |  | ≥12 |
| 14 | 发热管6kW | 防结垢材质，额定功率适配设备，热效率≥90% |  |  | ≥6 |