## 2026年临床科室拟购医疗器械需求表
成都市新都区第二人民医院
2026年临床科室拟购医疗器械需求表
序号 | 品目名称 | 医疗器械名称 | 单位（个/把/套） | 普适性规格型号及相关要求 | 品牌 | 型号 | 单价 | 配套耗材 |  |  | 主要功能及技术参数 | 拟购数量 | 备注
[8 empty] | 有（列明细清单及单价） | 无 | 是否专用
1 | 矫形外科（骨科）手术器械 | 椎板咬骨钳 | 把 | 3mm2把、5mm把 | [7 empty] | 2
2 | 矫形外科（骨科）手术器械 | 骨刀 | 把 | 6mm1个、8mm、1个 | [7 empty] | 2
3 | 矫形外科（骨科）手术器械 | 神经剥离子 | 把 | 300mm*5mm*0.7mm（带钩带刃）*1个；240mm*5mm*3mm(双刃)*1 | [7 empty] | 2
4 | 矫形外科（骨科）手术器械 | 小力剪 | 把 | 210mm | [7 empty] | 2
5 | 矫形外科（骨科）手术器械 | 老虎钳 | 把 | 200mm*2把，180mm*1把 | [7 empty] | 3
6 | 矫形外科（骨科）手术器械 | 尖嘴钳 | 把 | 140mm*2把，160mm*1把 | [7 empty] | 3
7 | 矫形外科（骨科）手术器械 | 上肢持骨钳 | 把 | 19cm弯形调节锁 | [7 empty] | 4
8 | 矫形外科（骨科）手术器械 | 改刀 | 把 | 3.5梅花 | [7 empty] | 4
9 | 矫形外科（骨科）手术器械 | 改刀 | 把 | 3.5内六角 | [7 empty] | 4
10 | 矫形外科（骨科）手术器械 | 改刀 | 把 | 4.5梅花 | [7 empty] | 3
11 | 矫形外科（骨科）手术器械 | 肌腱拉钩 | 个 | 140mm双头，短头宽4mm、钩深10mm；长头钩宽5.5mm，钩深约15mm。 | [7 empty] | 2
12 | 矫形外科（骨科）手术器械 | 点氏复位钳 | 把 | 240mm | [7 empty] | 2
13 | 烧伤（整形）科手术器 | 手术剪 | 把 | 12.5cm 直尖 | [7 empty] | 2
14 | 烧伤（整形）科手术器 | 手术镊 | 把 | 12.5cm 普通镊 | [7 empty] | 2
15 | 器械 | 火罐 | 套 | 玻璃 | [6 empty] | 用于中医拔罐治疗，涉及大小1号-5号罐 | 2
16 | 器械 | 气罐 | 套 | 塑料 | [6 empty] | 1套，大小不一 | 1
17 | 器械 | 面部刮痧板 | 个 | 水牛角 | [6 empty] | 长12cm宽3.5cm，鱼形，厚度0.6cm | 2
18 | 泌尿肛肠外科手术器械 | 显微外科手术器械 | 套 | 能满足显微镜下精索静脉曲张低位结扎术 | [6 empty] | 能满足显微镜下精索静脉曲张低位结扎及输精管附睾吻合术等显微手术 | 1
19 | 泌尿肛肠外科手术器械 | 可弯曲持针器 | 把 | 可用于腹腔镜下深部缝合打结 | [6 empty] | 可用于腹腔镜下深部缝合打结 | 1
20 | 神经外科手术器械 | 脑吸引管（斜口） | 个 | 200mm*2.5 | [7 empty] | 2
21 | 神经外科手术器械 | 脑吸引管（直） | 个 | 200mm*2.5 | [7 empty] | 2
22 | 神经外科手术器械 | 圆弯头脑膜剪 | 把 | 180mm | [7 empty] | 2
23 | 普外科手术器械 | 胆道造影钳 | 把 | Φ5*340 | [7 empty] | 1
24 | 普外科手术器械 | 拉钩（金手指） | 把 | [8 empty] | 1
25 | 普外科手术器械 | 弯分离钳 | 把 | Φ5*400 | [7 empty] | 2
26 | 普外科手术器械 | 无损伤抓钳 | 把 | Φ5*400 | [7 empty] | 2
27 | 普外科手术器械 | 无损伤抓钳 | 把 | Φ5*330 | [7 empty] | 1
28 | 普外科手术器械 | 无损伤抓钳 | 把 | Φ5*330 | [7 empty] | 1
29 | 普外科手术器械 | 胆囊抓钳 | 把 | Φ5*330 | [7 empty] | 2
30 | 普外科手术器械 | 双动弯剪刀 | 把 | Φ5*330 | [7 empty] | 2
31 | 普外科手术器械 | 电棒（可冲吸） | 根 | Φ5*330 | [7 empty] | 1
32 | 普外科手术器械 | 塑料夹钳 | 把 | Φ5×360 | [7 empty] | 1
33 | 普外科手术器械小儿器械（腹腔镜 | 穿刺器（磁性） | 把 | Φ3.5*95 | [7 empty] | 1
34 | 普外科手术器械小儿器械（腹腔镜 | 电钩 | 把 | Φ3.5 | [7 empty] | 1
35 | 普外科手术器械小儿器械（腹腔镜 | 弯分离钳 | 把 | Φ3.5 | [7 empty] | 1
36 | 妇产科手术器械 | 腹腔镜持针器 | 把 | 弯Φ5*330 | [6 empty] | 腹腔镜下缝合 | 2
37 | 妇产科手术器械 | 腹腔镜双极电凝剪刀 | 把 | 弯Φ5*330 | [6 empty] | 腹腔镜下止血，切割组织 | 2
38 | 妇产科手术器械 | 腹腔镜电凝钩（可冲吸） | 把 | 腹腔镜手术 | [6 empty] | 腹腔镜下凝切+冲吸 | 2
39 | 妇产科手术器械 | 腹部穿刺器 | 套 | 腹腔镜手术10.5mm（具保护设置） | [6 empty] | 形成腹腔镜穿刺孔 | 4
40 | 妇产科手术器械 | 腹部穿刺器 | 套 | 腹腔镜手术5.5mm（具保护设置） | [6 empty] | 形成腹腔镜穿刺孔 | 4
41 | 妇产科手术器械 | 宫腔镜电切镜及器械 | 套 | 电切镜12° | [6 empty] | 手件1套（24Fr）导线、导光束、消毒盒 | 1
42 | 妇产科手术器械 | 腹腔镜 | 根 | 腹腔内窥镜30° | [7 empty] | 1
43 | 妇产科手术器械 | 医用直尖剪刀 | 把 | 直尖 16CM | [6 empty] | 手术剪线 | 5
44 | 妇产科手术器械 | 宫颈活检刮匙 | 把 | 4mm | [6 empty] | 宫颈活检 | 4
45 | 妇产科手术器械 | 计划生育锐口刮匙 | 把 | 4mm | [6 empty] | 计划生育诊刮、人流 | 4
46 | 妇产科手术器械 | 长止血钳 | 把 | 20cm | [6 empty] | 宫腔镜手术操作 | 4
47 | 妇产科手术器械 | 计划生育锐口刮匙 | 把 | 24mm | [6 empty] | 计划生育诊刮、人流 | 2
48 | 妇产科手术器械 | 腹腔镜可转弯分离钳 | 把 | 5*400 | [6 empty] | 单孔腹腔镜手术 | 2
49 | 妇产科手术器械 | 腹腔镜可转弯剪刀 | 把 | 5*400 | [6 empty] | 单孔腹腔镜手术 | 2
50 | 妇产科手术器械 | 持针器 | 把 | Φ5*330 右手 | [7 empty] | 1
51 | 妇产科手术器械 | 钩剪刀 | 把 | 5mm | [7 empty] | 1
52 | 妇产科手术器械 | 双动弯剪刀 | 把 | 弯Φ5*330 | [7 empty] | 1
53 | 妇产科手术器械 | 小型抓钳 | 把 | 5mmx420 | [6 empty] | 腹腔镜手术 | 1
54 | 妇产科手术器械 | 无损伤抓钳 | 把 | 5mm | [7 empty] | 1
55 | 妇产科手术器械 | 弯分离钳 | 把 | 5mm | [7 empty] | 1
56 | 妇产科手术器械 | 单极电铲 | 把 | Φ5×330 | [7 empty] | 1
57 | 妇产科手术器械 | 单极电钩 | 把 | Φ5×330 | [7 empty] | 1
58 | 妇产科手术器械 | 举宫器 | 套 | 大、中、小杯 | [7 empty] | 1
59 | 妇产科手术器械 | 无损伤抓钳 | 把 | Φ5*400 | [7 empty] | 1
60 | 手术室器械 | 钛夹钳 | 把 | 10*330 | [6 empty] | 匹配3号钛夹 | 1
61 | 手术室器械 | 塑料夹钳 | 把 | 10*360 | [6 empty] | 黄色 | 1
62 | 手术室器械 | 生物夹钳 | 把 | 10*330 | [7 empty] | 1
63 | 手术室器械 | 气腹针 | 根 | 2.5*150 | [7 empty] | 1
64 | 手术室器械 | 胆管针 | 根 | 2.5MM | [7 empty] | 1
65 | 手术室器械 | 电钩 | 根 | 5*330 | [7 empty] | 1
66 | 手术室器械 | 腹部穿刺器 | 把 | 5.5 | [6 empty] | 带保护锥 | 2
67 | 手术室器械 | 手柄 | 把 | G柄 | [7 empty] | 5
68 | 手术室器械 | 弯剪刀（双动） | 把 | 5MM手术器械 | [7 empty] | 3
69 | 手术器械 | 手术剪 | 把 | 直圆 16CM | [7 empty] | 30
70 | 手术器械 | 手术剪 | 把 | 直尖 16CM | [7 empty] | 30
71 | 手术器械 | 手术剪 | 把 | 弯顿 圆 16CM | [7 empty] | 30
72 | 普外科手术器械 | 胆囊剪 | 把 | 18CM | [7 empty] | 5
73 | 手术器械 | 手术刀柄 | 把 | 3# | [7 empty] | 20
74 | 手术器械 | 手术刀柄 | 把 | 7# | [7 empty] | 5
75 | 手术器械 | 止血钳 | 把 | 蚊弯钳 12.5CM | [7 empty] | 30
76 | 手术器械 | 止血钳 | 把 | 蚊直钳 12.5CM | [7 empty] | 10
77 | 手术器械 | 止血钳 | 把 | 小弯钳 14CM | [7 empty] | 10
78 | 手术器械 | 止血钳 | 把 | 中弯钳 16CM | [7 empty] | 50
79 | 手术器械 | 止血钳 | 把 | 中弯钳 18CM | [7 empty] | 10
80 | 手术器械 | 止血钳 | 把 | 大弯钳 20CM | [7 empty] | 5
81 | 手术器械 | 止血钳 | 把 | 中直钳 16CM | [7 empty] | 10
82 | 手术器械 | 持针钳 | 把 | 16CM | [7 empty] | 10
83 | 手术器械 | 持针钳 | 把 | 18CM | [6 empty] | 组织钳 | 15
84 | 手术器械 | 鼠齿钳 | 把 | 16CM | [7 empty] | 50
85 | 妇产科手术器械 | 妇科探针 | 把 | 28CM 直 | [7 empty] | 30
86 | 妇产科手术器械 | 妇科取环器 | 把 | 28CM 直 | [7 empty] | 20
87 | 妇产科手术器械 | 妇科安环器 | 把 | 28CM 直 | [7 empty] | 20
88 | 妇产科手术器械 | 妇科宫刮匙 | 把 | 8# | [7 empty] | 10
89 | 妇产科手术器械 | 妇科宫刮匙 | 把 | 10# | [7 empty] | 10
90 | 妇产科手术器械 | 窥阴器 | 个 | [7 empty] | 阴道扩张器 | 20
91 | 妇产科手术器械 | 平镊子 | 把 | 14CM | [7 empty] | 20
92 | 妇产科手术器械 | 有镊子 | 把 | 14CM | [6 empty] | 组织镊 | 30
93 | 妇产科手术器械 | 宫颈钳 | 把 | 25CM | [7 empty] | 2
94 | 普外科手术器械 | 显微血管吻合器械 | 个 | 直全齿小号18MM | [6 empty] | 显微止血夹 | 1
95 | 普外科手术器械 | 显微血管吻合器械 | 个 | 直全齿中号37MM | [6 empty] | 显微止血夹 | 1
96 | 普外科手术器械 | 显微血管吻合器械 | 个 | 直全齿40MM | [6 empty] | 显微止血夹 | 1
97 | 普外科手术器械 | 显微血管吻合器械 | 个 | 直全齿大号48MM | [6 empty] | 显微止血夹 | 1
98 | 普外科手术器械 | 显微血管吻合器械 | 个 | 直全齿60MM | [6 empty] | 显微止血夹 | 1
99 | 普外科手术器械 | 显微血管吻合器械 | 个 | 直全齿65MM | [6 empty] | 显微止血夹 | 1
100 | 普外科手术器械 | 显微血管吻合器械 | 个 | 弯全齿30MM | [6 empty] | 显微止血夹 | 1
101 | 普外科手术器械 | 显微血管吻合器械 | 个 | 弯全齿37MM | [6 empty] | 显微止血夹 | 1
102 | 普外科手术器械 | 显微血管吻合器械 | 个 | 弯全齿57MM | [6 empty] | 显微止血夹 | 1
103 | 普外科手术器械 | 显微血管吻合器械 | 个 | 弯全齿65MM | [6 empty] | 显微止血夹 | 1
104 | 普外科手术器械 | 显微血管吻合器械 | 个 | 弯全齿70MM | [6 empty] | 显微止血夹 | 1
105 | 普外科手术器械 | 显微血管吻合器械 | 把 | 16CM | [6 empty] | 弯头显微钳 | 1
106 | 普外科手术器械 | 显微血管吻合器械 | 把 | 16CM | [6 empty] | 弯头显微剪 | 1
107 | 普外科手术器械 | 显微血管吻合器械 | 把 | 16CM | [6 empty] | 直头持针钳 | 1
108 | 普外科手术器械 | 显微血管吻合器械 | 把 | 16CM | [6 empty] | 直头显微剪 | 1
109 | 普外科手术器械 | 显微血管吻合器械 | 把 | 16CM | [6 empty] | 直头显微镊 | 1
110 | 普外科手术器械 | 显微血管吻合器械 | 把 | 16CM | [6 empty] | 弯头显微镊 | 1
111 | 器械 | 换药碗 | 个 | 直径14CM | [7 empty] | 20
112 | 器械 | 医用不锈钢手术盆 | 个 | 直径26CM | [7 empty] | 15
113 | 器械 | 医用不锈钢手术盆 | 个 | 直径24CM | [7 empty] | 15
114 | 器械 | 不锈钢药杯 | 个 | 40ML | [7 empty] | 20
115 | 器械 | 中号弯盘 | 个 | 190*115*25 | [7 empty] | 20
116 | 器械 | 腹腔镜器械 手术篮筐（双层） | 个 | 55CM*25CM*10CM | [7 empty] | 6
117 | 眼科手术器械 | 爱迪生镊 | 把 | 0.6有齿*12.5cm | [6 empty] | 主要用于眼科手术 | 5
118 | 眼科手术器械 | 眼用镊 | 把 | 半镀金三孔燕尾直有齿10.5cm | [6 empty] | 主要用于眼科手术 | 10
119 | 耳鼻喉科手术器械 | 医用枪状镊 | 把 | 16cm | [6 empty] | 主要用于耳鼻喉科检查，夹取异物或放入棉球、纱布等 | 20
120 | 眼科手术器械 | 眼用剪 | 把 | 弯12.5cm | [6 empty] | 主要用于眼科手术，剪开组织、异物、剪断缝线等 | 10
121 | 耳鼻喉科手术器械 | 剥离子 | 把 | 3mm*18.5cm | [6 empty] | 用于鼻部手术 | 2
122 | 眼科手术器械 | 拉钩 | 把 | 拉钩内囊两爪加三爪15cm | [6 empty] | 用于眼科手术 | 5
123 | 口腔科手术器械 | 手术刀柄 | 把 | 180°可旋转 | [7 empty] | 2
124 | 口腔科手术器械 | 外科刮匙 | 把 | 带齿14cm | [7 empty] | 2
125 | 口腔科手术器械 | 骨膜剥离器 | 套 | 17cm | [6 empty] | 两头端一端5mm一端11mm1个/两头端一端圆头5mm和一端平头5mm1个 | 2
126 | 口腔科手术器械 | 拉钩 | 个 | 百诺唇 大号 | [7 empty] | 2
127 | 口腔科手术器械 | 持针器 | 把 | TC 10cm | [7 empty] | 2
128 | 口腔科手术器械 | 血管钳 | 把 | 弯头 16cm | [7 empty] | 2
129 | 口腔科手术器械 | 组织剪 | 把 | 弯尖12.5cm | [7 empty] | 2
130 | 口腔科手术器械 | 金属弯盘 | 个 | 大号 | [6 empty] | 21.5cm*14.5cm2.4cm，304不锈钢加厚 | 2
131 | 口腔科手术器械 | 种植骨粉杯 | 个 | 大号 | [6 empty] | 直径38mm、高28mm、深度20mm、厚度3mm | 2
132 | 口腔科手术器械 | 金属吸唾管 | 把 | 口径2.5mm | [6 empty] | 接口外径6-10mm，代按压调节孔吸力可调 | 2
133 | 口腔科手术器械 | 金属口镜 | 把 | 22mm | [7 empty] | 2
134 | 口腔科手术器械 | 测量卡尺 | 把 | 90mm弯 分规式 | [7 empty] | 2
135 | 口腔科手术器械 | 植体植入工具套装 | 套 | [7 empty] | 连接种植机，用于修整牙槽骨，预备种植窝，植入种植体的工具套装。包含球钻，先锋钻，各种长度及直径的扩孔钻，攻丝钻，根部成型钻，颈部成型钻等。 | 2
136 | 口腔科手术器械 | 种植修复工具套装 | 套 | [7 empty] | 包含长款、短款、手用、机用螺丝刀，扭力扳手 | 2
137 | 口腔科手术器械 | 敲击式上颌窦内提升工具套装 | 套 | [7 empty] | 用于上颌磨牙区骨高度不足时，行上颌窦内提升术。包括各种直径的敲击骨凿和敲击锤。 | 1
138 | 口腔科手术器械 | 转移杆 | 套 | [7 empty] | 用于种植三期修复时取模，转移种植体的角度方向 | 2
139 | 口腔科手术器械 | 扫描杆 | 套 | [7 empty] | 配合口腔扫描仪，扫描种植体的角度方向 | 2
140 | 口腔科手术器械 | 牙科取骨器械包 | 套 | [7 empty] | 该套装包含骨柱钻、限深套筒、导向定位装置等部件，可从下颌角、颏部等部位取出骨柱 | 1
141 | 口腔科手术器械 | 骨固定钉套装 | 套 | [7 empty] | 用于固定骨块或骨膜的钛合金微型骨螺钉及配套的扭矩扳手 | 1
142 | 口腔科手术器械 | 上颌窦永磁水压提升套装 | 套 | [7 empty] | 适用于上颌窦内外提升，适用于上颌垂直骨增量 | 1
143 | 口腔科手术器械 | 骨劈开工具盒 | 套 | [7 empty] | 适用于种植术区水平骨增量， | 1
144 | 口腔科手术器械 | 软组织扩张器 | 套 | [7 empty] | 扩张减轻软组织张力，便于缝合关闭种植术区 | 1
145 | 口腔科手术器械 | 牙科弯手机 | 套 | 低速牙科弯手机 | [7 empty] | 1
146 | 口腔科手术器械 | 剪刀 | 把 | 直头16cm | [7 empty] | 5
147 | 口腔科手术器械 | 口角拉钩 | 副 | 大号、小号 | [6 empty] | 侧方拉钩各一副 | 4
148 | 口腔科手术器械 | 铝牙托 | 套 | 有孔上 | [6 empty] | 1#、2#、3#各3个 | 1
149 | 口腔科手术器械 | 铝牙托 | 套 | 有孔下 | [6 empty] | 1#、2#、3#各3个 | 1
150 | 口腔科手术器械 | 铝牙托 | 套 | 无孔上 | [6 empty] | 1#、2#、3#各3个 | 1
151 | 口腔科手术器械 | 铝牙托 | 套 | 无孔下 | [6 empty] | 1#、2#、3#各3个 | 1
152 | 口腔科手术器械 | 铝牙托 | 套 | 局部 | [6 empty] | 左/右各3个 | 1
153 | 口腔科手术器械 | 取冠器 | 套 | 手动 | [6 empty] | 一柄两头（直和弯） | 1