| 成都市新都区第二人民医院 关于购买安全阀的询价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 工作介质 | 材质 | 单价 |
| 1 | 全启式安全阀 | 整定压力1.68Mpa，公称通径10mm，流通直径10mm | 6 | 液氧 |  |  |
| 2 | 全启式安全阀 | 整定压力0.83Mpa 公称通径10mm，流通直径10mm | 2 | 液氧 |  |  |
| 质保一年 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称：（公章） |  |  |  |  |  |  |